國立臺北科技大學
安全衛生、環境保護、消防管理暨輻射管理委員會  會議紀錄
開會事由：本校101年度第一次「安全衛生、環境保護、消防管理暨輻射管理委員會」會議

會議時間：中華民國101年6月20日（星期三）上午9時正
開會地點：行政大樓九樓國際會議廳

主 持 人：段執行秘書葉芳
出席人員：

主任委員：姚主任委員立德
副主任委員：王副主任委員錫福、林副主任委員啟瑞
當然委員：楊重光委員、余政杰委員、任兆亮委員、黎文龍委員、楊哲化委員、孫卓勳委員、張添晉委員、翁頌舜委員、蔡仁惠委員、邱垂昱委員、畢富國委員、蘇春熺委員、練光祐委員、黃育賢委員、張永宗委員、黃國修委員、蘇昭瑾委員、蔡德華委員、宋裕祺委員、唐自標委員、王河星委員、王鴻祥委員、蘇瑛敏委員、陳英一委員、任貽均委員、張合委員、蔡孟伸委員、胡憲倫委員、胡同來委員、陳志恆委員、李來春委員、吳建文委員、陳銘崑委員
遴選委員：謝宏慶委員、李明桐委員、張德祥委員、劉文章委員、劉丁吉委員、翟寶璇委員、陳辰昌委員、許裕昌委員、蕭淑敏委員、邱助興委員、陳俊行委員、蔡明忠委員、黃國政委員、蔡舜宏委員、陳玠文委員、葉瑞全委員、吳卿豪委員（輻射）、周景文委員（輻射）、呂金堂委員
(輻射)。

指定委員：陸志成委員、何揚委員。

會議議程：

壹、主席致詞





段葉芳執行秘書：

感
謝大家一早來參加本學期的安環會議，以下開始進行本日會議。

貳、副主任委員致詞

王副主任委員錫福：

總務長、各位同仁大家好，首先謝謝承辦單位在安全衛生方面所作的努力，以下有二點再次提醒：

一、99年迄今本校已發生3起火災事故，請在座各位負責安全衛生的同仁，在用電安全方面務必加強，對設備較多之實驗室，多加巡視是否有線路超過負載、線路複雜易引起火災等安全問題。

二、颱風季逼近，恐挾帶大量雨水，請各系所負責安全之同仁，對每個實驗室之安全、水電管制等加強留意，以避免風災。
參、工作報告：
一、教育訓練與宣導：

1.101年4月23日辦理「101年度五校聯合防護團常年訓練細部實施計畫暨國立臺北科技大學防災教育訓練計畫」講習會，參加教職員工人數(含校外人員)199人；學生參加人數318人。
2.為預防氫氟酸中毒，安環中心已宣導預防及中毒後處理方式，另購置葡萄糖鈣軟膏，分送予使用氫氟酸之系所。
3.綜科館機械系零碳能源實驗室於101年6月4日凌晨發生火災，為加強用電安全知識，機械系於101年6月13日針對該系碩博士生舉辦教育訓練。
4.101年9月5日上午8時至下午5時止，將舉辦本校101學年度新進碩博士生安全衛生教育訓練，請各系所預先轉知所屬，務必參加。
二、安全衛生環保相關檢測查核：

1.101年3月8日八德路居民陳情本校實驗室噪音，臺北市環保局稽查大隊至本校稽查，夜間噪音音量達55.8分貝，超過法規標準(45分貝)，環保局請本校儘速改善。己請分子系夜間10點以後避免進行實驗，並完成排風管及馬達改善工程。
2.臺北市環保局於101年3月16日稽查本校毒性化學物質管理及運作現況，均符合相關規定。另因氰化鉀毒魚事件，臺北市環保局於101年5月30日至本校專案稽查氰化鉀及氰化鈉使用狀況，安環中心復查，化工系及分子系均符合規定，但材資系204-1材料合成實驗室之氰化鉀缺乏書面紀錄、貯存數量與申報量不符，請儘速改善，以免環保局稽查違規處分。
3.針對100學年度第1學期委請校外專家查核實驗(習)場安全衛生改善結果，安環中心自101年4月10日起至5月22日進行複查，複查結果如附件，請各系所督促相關實驗室儘速改善。
4.101年4月18日臺北市環保局委託康城工程顧問股份有限公司至本校稽查空污費申報資料並抽查現場，本校均符合相關
規定。
5.原子能委員會本年辦理大專院校輻射作業查核，本校已於4月底彙整各系所資料，將自主檢查表函送原委會，經詢問原委會，目前未將本校列為現場查核學校。
6.因綜科館101年6月4日火災事件，教育部於6月5日委請林宜長、許秀光二位委員至本校勘查現場、聽取事故發生原因並提出建言，請依委員建議改善實驗方式。
三、實驗室廢棄物處理事項：

1.上次委員會決議本校實驗室固體及液體廢棄物委託清運處理費由相關系所部分負擔，自101年2月1日起，安環中心統計各系所101年產生之固體及液體廢棄物量，依此計算101年須分擔之經費。
2.簽訂本校101年實驗室廢液清除處理新約，由「宏揚環保工程有限公司」代為清除，國立成功大學「環境資源研究管理中心」代為處理。

3.簽訂本校101年「化工系廢水處理設施代操作維護」新約，由祥瑞環境科技股份有限公司代為操作廢水處理廠。
4.100年12月至101年5月本校實驗室固體(含生物性、感染性等）廢棄物之委託清運處理合計2,522公斤，處理費用141,610元。請各實驗室注意將固體廢棄物分軟、硬（如玻璃）二類置放，若其中含生物性、感染性廢棄物，應於棄置前先行滅菌。
5.101年1月至101年5月本校實驗室實驗廢液之貯存量合計4,328公斤，101年5月2日委託宏揚工程有限公司及成功大學清運處理3,740公斤，處理費用157,080元。
6.原訂101年5月清除處理本校廢藥品，惟因成功大學人力不足目前暫停收受處理廢藥品，待該校恢復處理後，再行通知相關系所確切清除處理日期。
四、其他相關事項：

1.101年1月10日完成本校100年毒性化學物質運作紀錄申報事宜。
2.101年1月10日及4月24日辦理本校「先驅化學品工業原料使用流向登記」之季申報。

3.101年1月5日及4月11日辦理本校「固定式污染源空污費」之季申報。

4.修正本校「消防防護計畫書」，函送主管機關備查及本校各單位參照辦理。安環中心依消防局復查意見，已請各系所指派督導階層以上人員擔任防火管理人，並將安排受訓事宜。
5.本校生物安全暨管理委員會於101年5月1日完成新任委員改聘，並於5月23日召開委員會。因有實驗室申請飼養留置小量實驗用鼠，非由生物安全暨管理委員會審議，故決議請化工系及生物科技所參考其他動物實驗室之設置方式，依規定申請。
6.為落實「國立臺北科技大學生物實驗室安全衛生管理辦法」，安環中心於101年5月30日函請分子系、化工系、生技所及材資系11間生物實驗室依其生物安全操作等級，提出「實驗標準操作程序」或「實驗設備安全操作手冊」，於101年6月8日前彙整送至安環中心，惟材資系尚未提送，請儘速辦理。
7.101年5月30日辦理本校101年度安全衛生「一般健康檢查」，檢查結果報告於6月8日發送至受檢人員單位辦公室，請受檢人員前往領取。
8.依據勞工健康保護規則規定聘任勞工健康服務之醫護人員案，請學務處衛保組推薦具有職業醫學科專科醫師或具醫師資格，並經中央主管機關指定之訓練合格者擔任；護理人員請本校學務處衛保組護理人員擔任，請儘速指派人員參加相關課程訓練，以利向主管機關報備。

9.有關綜科館101年6月4日火災事件，安環中心已函請機械系儘速就實驗室安全衛生提出改善措施，擇期辦理檢討會議；另針對災害發生原因、處置情形及實驗室安全衛生改善措施，辦理全校性之示範觀摩會，請全校師生參與，以提升對安全衛生、消防防災等管理之重視。
肆、重要事項宣導與說明：

一、「毒性化學物質運作紀錄表」業經行政院環境保護署公告修正格式，自101年3月1日起，運作毒性化學物質應以新表格逐筆紀錄。惟依安環中心查核結果，大部分實驗室皆未使用新表，請有運作毒性化學物質之實驗室儘速至安環中心網頁下載新表，填寫運作紀錄。
二、依教育部規定，凡發生於校園實驗(習)場所事故，需上教育部實驗(習)場所通報系統通報，重大事故立即通報，後果輕微事故一週內通報。各實驗(習)場所若有發生意外，請立即主動通知安環中心，俾利上網通報。

三、安環中心已製作「生物實驗室危害標示圖」，各生物實驗室可向安環中心索取或自行上網下載，張貼於實驗室。
四、綜科館自99年起迄今已發生3起火災事故，請各系所注意用電安全，如插座不可超過負載、避免儀器漏電、安裝漏電斷路器以避免感電、更新老舊電線及插座等，最重要的，是儀器未使用時務必將插頭拔起，並請實驗室老師確實要求研究生作實驗前後之安全處置。
段執行秘書葉芳

一、防火管理人乙節，已簽奉校長同意請各系所派員參加，其人員可為老師或職員。

二、氫氟酸可透過蒸氣侵蝕骨頭，雖外觀無異狀，仍可能造成嚴重影響，請多加留意。另氰化鉀碰到水氣可水解產生氰氣毒氣，碰到酸更可能大量釋放，請務必小心。

三、機械系舉辦觀摩會所須經費，請安環中心支援。
四、生技所申請動物實驗所須成立之委員會、人員名單等，委請鍾老師依規定處理，安環中心協助。
分子系（華代理委員國媛）
一、本系實驗室缺失已大部分改善並送交安環中心，請確認所列改善率是否正確。

二、非生物性廢棄物垃圾袋不足時，請安環中心協助提供。

段執行秘書葉芳

會後請安環中心再確認各實驗室改善率。非生物性廢棄物垃圾袋本年由安環中心採購，未來請各系所自行購置。

能源系（張委員永宗）
請再確認各實驗室改善率，並請提供未改善之實驗室名單及未改善內容。

學務處衛保組（陸委員志成）

一、有關聘請勞工健康服務之醫護人員，衛保組可協助聘請專業醫師；謢理人員部分，請安環中心提供受訓資訊。

二、學生實驗受傷時，涉及化學藥品部分衛保組僅能作簡易處理，須再送醫院作完善處理。

段執行秘書葉芳

謢理人員受訓事宜請安環中心提供資訊並支援經費。

伍、討論事項：

本次會議各單位未提出相關提案討論。
陸、臨時動議：
電子系（張委員德祥）
辦公室或實驗室日光燈管請電工班更換時，常要求由系所自行更換，考量由學生自行更換有安全疑慮，是否仍請電工班處理。
段執行秘書葉芳

會後將與電工班協商處理。

柒、散會
附件  101年度「實驗(習)場所安全衛生輔導複查」改善事項統計表
	單位名稱
	實驗室

查核數
	應改善項數
	未改善項數
	已改善項數
	改善率(％)

	機械系所
	45
	366
	249
	120
	32.7％

	自動化所
	8
	48
	11
	37
	77.0％

	能源與冷凍系所
	7
	49
	23
	26
	53.0％

	車輛系所
	17
	109
	60
	49
	44.9％

	電機系所
	1
	16
	0
	16
	100％

	光電系所
	27
	255
	175
	80
	31.3％

	分子系所
	15
	291
	210
	81
	27.8％

	化學與生物系所
	47
	433
	227
	206
	47.5％

	土木系所
	8
	118
	47
	71
	60.0％

	材料與資源系所
	32
	396
	277
	119
	30.0％

	環境所
	2
	45
	4
	41
	91.1％

	工業設計系所
	5
	31
	22
	9
	29.0％

	建築系所
	1
	14
	8
	6
	42.8％

	合    計
	215
	2172
	1329
	843
	38.8％
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