國立臺北科技大學消防防護計畫

民國 101 年 1 月 10 日變更

| 一、目的與適用範圍 |
| --- |
| １ 目的 ．本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三條至十六條，規定本校防火管 理必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目 的。本校除設有總自衛消防編組外，其轄下設有若干地區編組。（如附件１） ２ 適用範圍 ．在本校服務、出入之一切人員都必須遵守。 |
| 二、管理權人之職責 |
| 管理權人 職務： 校 長 姓名： 姚立德 | ．須選任位於管理或監督層次且具有能正當公正地執行防火管理業務的 權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。 ．指導監督防火管理上必要業務之推動。 ．申報消防防護計畫書。 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ．管理權區分時，協同各管理權人制定共同消防防護計畫。 ．在防火管理人制定或變更消防防護計畫時，提供相關必要之指示。 ．申報防火管理人之遴用及解任。 |
| 三、防火管理人之職責 |
| 防火管理人 職務： 總務長 姓名： 段葉芳 | ．消防防護計畫之製作、檢討及變更。 ．用火、用電處理之指導及監督。 ．危險物品及相關設施之監督、檢查。 ．電器配線、電器、機械及用火設備之安全監督管理。 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 ．通報、滅火、避難訓練之實施。 ．對管理權人提出建議、請示及其他相關協調聯絡事項。 ．防火避難設施自主檢查及管理。 ．其他防止縱火之預防措施等防火管理上必要之事項。 ．管理權區分時，須將上揭各項事宜向共同防火管理人報告。 |
| 四、向消防機關聯絡報告 |
| ．消防防護計畫變更後，應於三日內向當地消防分隊提報。 ．防火管理人遴用或解任後時，應於三日內依附表１向當地消防分隊提報。 ．實施滅火、避難訓練時，應於三日前填註附表２向當地消防分隊提報，並報告其 結果。 ．每年一次，消防安全設備檢查結果報告（如附表４）。 ．遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另訂定消防防護計畫，並於開工前報 消防機關核備。 |
| 五、火災預防管理編組 |
| 為預防火災應視場所之使用特性，並應針對場所內之防火避難設施、使用火氣設備、瓦斯設施、電器設施及消防安全設備等實施預防管理編組。其火災預防管理編組如附件 ３ 。 |
| 火源責任者之任務 | ．輔佐防火管理人。 ．有關防火避難設施、使用火氣設備、瓦斯設施、電器設施及消防安全 設備、危險物品設施等之日常管理。 ．地震時用火用電設備器具之安全確認。 |
| 六、用火、用電之監督管理 |
| ．定期針對使用火源、瓦斯、電器等設備實施檢查、管理，其實施計畫應明訂於「防 火管理自主檢查計畫」中（如附件 ４ ），每月至少應檢查乙次。 ．依火災預防編組表明定各樓層、用途之防火責任者、防火員。 ．防火員應對所有火源（瓦斯爐、火爐、吸菸、鍋爐）、瓦斯、電器設施進行檢查、 管理。 ．使用火源設備之自行檢查結果應詳細填註於附件 ５ 。 ．瓦斯設施之自行檢查結果應詳細填註於附件 ５ 。 ．電器設施之自行檢查結果應詳細填註於附件 ５ 。 ．施工時，應製作施工中限制火源使用及會同確認等之安全計畫。 |
| 七、防火避難設施之自行檢查 |
| ．防火管理人應對場所內之防火避難設施實施自主檢查，其實施計畫應明訂於「防火管理自主檢查計畫」中（如附件 ４ ），防火責任者、防火員每月至少應檢查乙次。 ．防火避難設施之自行檢查結果應詳細填註於附件 ５ 。 |
| 八、防止縱火措施 |
| ．加強對於出入口之特定出入者之招呼及監視等。 ．建立假日、夜間等之巡邏體制。 |
| ．可燃物或危險物品之儲存、管理。 |
| 九、消防安全設備之維護管理 |
| ．管理權人為維護管理消防安全設備，應訂定「消防安全設備之檢查實施計畫」（如 附件 ６ ），每六個月進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。 ．檢查結果應將詳細結果填註於附表 ４ 報消防分隊。 ．本場所委託 （目前定期委託消防公司作設備檢修） 進行檢查。 |
| 十、自衛消防編組 |
| ．火災及其他災害發生時，為使損害減至最低，以段葉芳為自衛消防總隊長，實施自衛消防編組，其編組表如附件 ７、８ 。 ．總隊長 展開自衛消防活動時，擔任指揮發號施令，同時與消防隊保持密切連繫，順暢地展開活動。 ．副總隊長 輔助隊長，隊長不在時，代行其職務。 ．地區隊長 擔任負責地區初期自衛消防活動之指揮工作，隨時與隊長保持密切之連 繫。 ．自衛消防隊之裝備，平時應做好維護保養工作。自衛消防隊裝備表如附件 ２ 。 |
| 十一、夜間、假日之活動體制 |
| ．設有就寢設施及夜間、假日場所，應製作「夜間、假日自衛消防編組」（如附件 ９ ），夜間、假日發生火災或其他災害時，應依「夜間、日間自衛消防編組 」進行初期活動。 |
| □常駐 ▉巡邏 □遠隔移報 | 夜間、假日之防火管理業務，由警衛隊負責。 |
| 十二、聯絡防火管理人之事項 |
| 欲進行下列事項者，應於事前聯絡防火管理人，接受防火管理上之必要指示。 ．臨時使用火源時。 ．設置或變更各種燃氣設備時。 ．進行裝修、改裝時。 ．其他防火上必要之事項。 |
| 十三、從業人員之遵守事項 |
| 為防止日常各種災害，本場所所有從業人員應確實遵守下列事項： ．樓梯、梯間、通路、走廊、門廳等，不得放置妨礙避難通行之物品。 ．消防安全設備之周邊，不得放置物品妨礙使用。 ．發現火災時，立即通報１１９，並聯絡防火管理人，同時依照消防編組分配之任務 ，採取適切之行動。 ．應在指定抽煙場所抽菸。 |
| 十四、防災應變之教育訓練 |
| ．消防管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對 從業人員辦理防火講習會或宣導會。 ．消防防護計畫之內容及各從業人員之任務，應透過防災教育周知所有從業人員。 ．實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動。 ．定期實施訓練。其中學生宿舍、單身宿舍，應每年進行一次以上夜間或假日之定期訓練。 ．自衛消防訓練計畫如附件 １０ 。 通報訓練－－－藉由場所內之電話或其他方式進行一一九通報訓練。 滅火訓練－－－水桶、滅火器、室內消防栓之操作訓練。 避難訓練－－－警鈴之使用、避難器具之使用、避難路線之確認。 ．滅火、通報及避難訓練之實施；每年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應依附表 ２ 事先通報當地消防分隊。 |
| 通報訓練 | ．火警受信總機火災表示時之現場確認訓練。 ．由緊急廣播設備進行廣播訓練。 ．由場所內電話向防災中心通報之訓練。 ．由場所內電話打１１９傳達必要情報之通報訓練。 ．由起火場所及各班對指揮官之通報訓練。 ．由指揮官對各班及消防傳達情報之通報訓練。 |
| 滅火訓練 | ．水桶、滅火器之使用訓練。 ．消防栓之操作、放水訓練。 ．特殊滅火設備（海龍、二氧化碳、乾粉等）之模擬操作訓練。 ．使用火源設備（瓦斯、危險物品）之燃料遮斷等之訓練。 |
| 避難引導訓練 | ．由緊急廣播設備進行避難誘導訓練。 ．各場所最適當避難路徑之選擇訓練。 ．安全防護班對防火門、防火鐵捲門等之閉鎖訓練。 ．避難器具操作、處置訓練。 |
| 安全防護訓練 | ．關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門訓練。 ．昇降機、電扶梯之緊急處置。 ．確認及警戒瓦斯洩漏時之狀況。 |
| 救護訓練 | ．設置緊急救護所。 ．緊急處理受傷者訓練。 ．與消防救護隊連繫，並提供情報。 |
| 十五、地震對策 |
| 消防管理人員及其協辦人員，為預防地震，應透過防災教育周知所有從業人員，應一併進行下列事項： ．感覺到地震時應即關閉火源及瓦斯。 ．檢查危險物品有無掉落，傾倒之虞。 ．檢查燃氣設備、用火器具有無防止掉落措施，簡易自動滅火裝置、燃料自動停止裝 置之動作狀況。 ．檢查附屬在建築物之設施如廣告牌、窗框、外避等及陳列物品有無倒塌、掉落、鬆 脫。 ．不可匆忙往外跑。（有玻璃掉落之危險） ．由收音機、電視收集情報（避免使用電話佔線） ．掌握人數，通往避難安全處所 ．努力減輕、防止損害。 ．消防管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會，同時應隨時對 從業人員辦理防火講習會或宣導會。 |
| 十六、施工中之防火管理 |
| ．進行增建、改建、修建、室內裝修施工時，應事先與當地消防機關協調，並製作「 施工中之消防計畫」。 ．防火管理人應將下列應遵守之事項徹底周知施工單位及施工人員： 1. 使用熔接、熔斷等火源施工時，應事先備妥滅火器，採取能滅火之體制。 2. 施工人員不得在防火管堙理人指定場所以外之場所使用火源或吸煙。 3. 每一施工場所應指定一名火氣負責人，按施工狀況定期報告防火管理人。 4. 攜帶危險物品進入施工場所時，應先取得防火管理人之同意。 5. 為預防縱火，施工現場應注意整理。 |
| 十七、緊急聯絡電話 |
| 火警救護 | １１９ | 電梯 | 中菱 ２７３３４４６３ |
| 瓦斯公司 | ２７６８４９９９ |  | 大同 ２５９５８３５５ |
| 電力公司 | ２３７７７１１１ |  | 富士達 ２５０２４４０１ |
| 警察局 | １１０ |  | 台灣通力 ２６２７６２１１ |
| 電氣顧問公司 | ２３０３８６９７ |  |  |
| 十八、避難逃生路線圖 |
| ．防火管理人應製作避難逃生路線圖，清楚標示各層消防安全設備位置及通往室外之 避難逃生路線，張貼於從業人員及進出人員顯而易見之位置。避難逃生路線圖如附 件 １１ 。 ．樓梯、走廊、出入口、通道等避難路徑不得放置物品。 ．室外樓梯、直通樓梯、安全梯、特別安全梯之緊急出入口不得設鎖。 ．屋頂設有避難場所時，其屋頂及通往屋頂之避難路徑，不得放置妨礙避難之物品。 ．平時應保持防火門正常動作，不得放置妨礙防火門機能之物品。 ．避難路徑及滅火器、室內消防栓之週邊，應經常整理，不得放置妨礙避難逃生及滅 火之物品。 |
| 十九、實施日期 |
| 本計畫自 101 年 1 月 10 日開始實施。 本計畫製作完成後或有變更時，應即填註附表 ３ 報當地消防機關。 管理權人：職稱 校長 姓名 姚立德 防火管理人：職稱 總務長 姓名 段葉芳 |
| 附註：1.本校各編組係以本校教職員之職務為依據，當其職務調動時，其編組任務亦隨之改變。 2.本校各地區自衛消防編組應自行定期辦理實施滅火、通報及避難訓練等訓練。 |

附件總表

| 附件 | 名 稱 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 附件１－１ | 自衛消防編組架構表 |  |
| 附件１－２ | 自衛消防編組名冊 |  |
| 附件２ | 自衛消防隊裝備一覽表 |  |
| 附件３ | 火災預防管理編組表 |  |
| 附件４ | 防火管理自主檢查計畫 |  |
| 附件５ | 國立臺北科技大學消防安全自行檢查記錄表 |  |
| 附件６ | 消防安全設備檢查實施計畫 |  |
| 附件７ | 自衛消防編組表（本部）（含行政大樓） |  |
| 附件８-１ | 自衛消防編組表（綜合科館地區隊） |  |
| 附件８－２ | 自衛消防編組表（共同科館地區隊） |  |
| 附件８－３ | 自衛消防編組表（設計館地區隊） |  |
| 附件８－４ | 自衛消防編組表（中正館地區隊） |  |
| 附件８－５ | 自衛消防編組表（圖書館地區隊） |  |
| 附件８－６ | 自衛消防編組表（化學館地區隊） |  |
| 附件８－７ | 自衛消防編組表（化工館地區隊） |  |
| 附件８－８ | 自衛消防編組表（紡織館地區隊） |  |
| 附件８－９ | 自衛消防編組表（第一、二教學大樓地區隊） |  |
| 附件８－１０ | 自衛消防編組表（活動中心地區隊） |  |
| 附件８－１１ | 自衛消防編組表（土木館地區隊） |  |
| 附件８－１２ | 自衛消防編組表（材資館地區隊） |  |
| 附件８－１３ | 自衛消防編組表（學生宿舍地區隊） |  |
| 附件８－１４ | 自衛消防編組表（教學大樓地區隊） |  |
| 附件８－１５ | 自衛消防編組表(產學合作及創新育成中心) |  |
| 附件８－１６ | 自衛消防編組表(生物科技大樓地區隊) |  |
| 附件８－１７ | 自衛消防編組表(科技大樓地區隊) |  |
| 附件９－１ | 夜間、假日自衛消防編組表（校區） |  |
| 附件９－２ | 夜間、假日自衛消防編組表（宿舍） |  |
| 附件１０ | 自衛消防訓練計畫 |  |
| 附件１１ | 避難逃生路線圖例 |  |
| 附表１ | 防火管理人員遴派（解任）提報表 |  |
| 附表２ | 自衛消防編組訓練計畫通報表 |  |
| 附表３ | 消防防護計畫製作（變更）提報表 |  |
| 附表４ | 消防安全設備檢查記錄表 |  |

附件　１－１　自衛消防編組架構表　地區隊十一

土木館

地區隊十一

土木館

地區隊三

設計館

地區隊三

設計館

地區隊四

中正館

地區隊四

中正館

地區隊七

化工館

地區隊七

化工館

地區隊八

高分子館

地區隊八

高分子館

地區隊六

化學館

地區隊六

化學館

總隊

(含行政大樓)

總隊

(含行政大樓)

地區隊二

共同科館

地區隊二

共同科館

地區隊一

綜合科館

地區隊一

綜合科館

地區隊五

圖書館

地區隊五

圖書館

地區隊九

一、二教學大樓

地區隊九

一、二教學大樓

地區隊十

國百館、光華館

地區隊十

國百館、光華館

地區隊十二

材資館

地區隊十二

材資館

地區隊十三

學生宿舍

地區隊十三

學生宿舍

地區隊十六

生物科技大樓

地區隊十六

生物科技大樓

地區隊十四

教學大樓

地區隊十四

教學大樓

地區隊十五

精勤樓及慧樓

地區隊十五

精勤樓及慧樓

地區隊十七

科技大樓

地區隊十七

科技大樓

附件　１－２　自衛消防編組名冊

| 隊班別 | 職稱 | 編組職務 | 姓名 | 緊急聯絡分機 | 原屬部門 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部 | 校長 | 總指揮官 | 姚立德 | 1001 | 校長室 |
| 本部 | 副校長 | 副總指揮官 | 林啟瑞 | 1051 | 副校長室 |
| 本部 | 副校長 | 副總指揮官 | 王錫福 | 1052 | 副校長室 |
| 本部 | 主任秘書 | 副總指揮官 | 楊重光 | 1002 | 秘書室 |
| 本部 | 總務長 | 隊長 | 段葉芳 | 1301 | 總務處 |
| 本部 | 教務長 | 副隊長 | 余政杰 | 1101 | 學務處 |
| 本部 | 學務長 | 副隊長 | 任兆亮 | 1201 | 學務處 |
| 本部 | 總教官 | 副隊長 | 周瑛石 | 1901 | 軍訓室 |
| 指揮班 | 副總務長 | 班長 | 何 揚 | 1311 | 總務處 |
| 指揮班 | 編審 | 班員 | 鄭暖萍 | 1005 | 秘書室 |
| 指揮班 | 輔導員 | 班員 | 董銘惠 | 1202 | 學務處 |
| 指揮班 | 組員 | 班員 | 張翠美 | 1302 | 總務處 |
| 指揮班 | 組員 | 班員 | 郭芳秀 | 1317 | 總務處 |
| 指揮班 | 組員 | 班員 | 洪紫玲 | 1316 | 總務處 |
| 指揮班 | 組員 | 班員 | 林惠卿 | 1322 | 總務處 |
| 指揮班 | 組員 | 班員 | 林燕芬 | 1102 | 教務處 |
| 通報連絡班 | 警衛隊長 | 班長 | 李文炳 | 5110、5119 | 總務處 |
| 通報連絡班 | 駐衛警 | 班員 | 駐衛警全體人員 | 5110、5119 | 總務處 |
| 滅火班 | 工務班班長 | 班長 | 劉祖邦 | 1323 | 總務處 |
| 滅火班 | 工務班 | 班員 | 本校工務班人員 | 1323 | 總務處 |
| 避難引導班 | 上校教官 | 班長 | 畢富國 | 1281 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 鄭華庭 | 1906 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 周旭東 | 1207 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 朱瑞 | 1912 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 賴澤民 | 1903 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 鄧惠丹 | 1916 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 楊靜宜 | 1909 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 盧冠利 | 1206 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 曾雅鈞 | 1218 | 軍訓室 |
| 避難引導班 | 教官 | 班員 | 徐舜斌 | 1214 | 軍訓室 |
| 安全防護班 | 營繕組長 | 班長 | 楊詩弘 | 1331 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技正 | 班員 | 簡紹青 | 1332 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技士 | 班員 | 連豐盛 | 1335 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技士 | 班員 | 黃德隆 | 1356 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技士 | 班員 | 林啟倉 | 1371 | 總務處 |
| 安全防護班 | 行政技士 | 班員 | 藍瑞龍 | 1337 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技士 | 班員 | 陳順發 | 1318 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技士 | 班員 | 朱維岡 | 1382 | 安環中心 |
| 安全防護班 | 工友 | 班員 | 莊啟龍 | 1383 | 安環中心 |
| 安全防護班 | 行政技士 | 班員 | 李正南 | 27751685 | 總務處 |
| 安全防護班 | 工友 | 班員 | 許清華 | 5001 | 總務處 |
| 安全防護班 | 工友 | 班員 | 汪文賢 | 1362 | 總務處 |
| 安全防護班 | 技工 | 班員 | 洪邦國 | 1336、5050 | 總務處 |
| 安全防護班 | 工友 | 班員 | 馬運蔚 | 1336 | 總務處 |
| 安全防護班 | 工友 | 班員 | 劉信宏 | 1336 | 總務處 |
| 安全防護班 | 工友 | 班員 | 鄭東貴 | 1336 | 總務處 |
| 救護班 | 組長 | 班長 | 陸志成 | 1261 | 衛生保健組 |
| 救護班 | 護士 | 班員 | 秦麗玲 | 1263 | 衛生保健組 |
| 救護班 | 護士 | 班員 | 莊梅芬 | 1265 | 衛生保健組 |
| 救護班 | 護士 | 班員 | 廖淑惠 | 1267 | 衛生保健組 |
| 救護班 | 護士 | 班員 | 黃品惠 | 1266 | 衛生保健組 |
| 救護班 | 專員 | 班員 | 邱莉華 | 1343 | 總務處 |
| 救護班 | 組員 | 班員 | 張玉美 | 1345 | 總務處 |
| 救護班 | 技士 | 班員 | 林淑芬 | 1267 | 總務處 |
| 救護班 | 組員 | 班員 | 羅玫菁 | 1369 | 總務處 |
| 救護班 | 組員 | 班員 | 胡美蘭 | 1366 | 總務處 |
| 救護班 | 技士 | 班員 | 林足美 | 1355 | 總務處 |

附件　２　自衛消防隊裝備一覽表

|  | 品名 | 數量 | 保管場所 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 動力消防幫浦 | 9 | 本校各館 |  |
| 隊 | 滅火器（ＡＢＣ） | 約1500支 | 本校各館 |  |
|  | 火鉤 | 2 | 警衛隊 |  |
| 用 | 收音機 | 2 | 警衛隊 |  |
| 裝 | 醫藥用品 | 2 | 警衛隊 |  |
|  | 警報器 | 2套 | 警衛隊 |  |
|  | 破壞剪 | 3隻 | 警衛隊 |  |
|  | 核生化偵檢儀 | 2台 | 警衛隊 |  |
| 備 | 建築物設備圖說 | 1份 | 警衛隊 |  |
|  | 斧頭 | 3隻 | 警衛隊 |  |
| 個 | 消防衣 | 2套 | 警衛隊 |  |
|  | 安全帽 | 6 個 | 警衛隊 |  |
| 人 | 警笛 | 2只 | 警衛隊 |  |
|  | 手電筒 | 2隻 | 營繕組 |  |
| 裝 | 萬用鑰匙 | 1付 | 警衛隊 |  |
|  | 防毒面具 | 6具 | 警衛隊 |  |
| 備 | 防火手套 | 2雙 | 警衛隊 |  |

附件　３　火災預防管理編組表

| 防火管理人 | 防火責任者 （地區隊長） | 火 源 責 任 者 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 場所 | 職稱 | 姓名 |
| 職稱： 總務長 姓名： 段葉芳 | 職稱：院長 | 綜科館 | 院長秘書 | 蕭珍珍 |
|  | 姓名：孫卓勳、楊哲化 |  | 院長秘書 | 江素慧 |
|  | 職稱：人文學院院長 | 共同科館 | 所長 | 張嘉育 |
|  | 姓名：李新霖 |  | 系主任 | 楊韻華 |
|  | 職稱：設計學院院長 | 設計館 | 系主任 | 蘇瑛敏 |
|  | 姓名：蔡仁惠 |  | 系主任 | 王鴻祥 |
|  | 職稱：體育室主任 | 中正館 | 副教授 | 林惟鍾 |
|  | 姓名：張資榮 |  |  |  |
|  | 職稱：圖書館館長 | 圖書館 | 組長 | 陳貞光 |
|  | 姓名：李文興 |  |  |  |
|  | 職稱：系主任 | 化學館 | 教授 | 汪昆立 |
|  | 姓名：蔡德華 |  |  |  |
|  | 職稱：系主任 | 化工館 | 教授 | 陳生明 |
|  | 姓名：蔡德華 |  |  |  |
|  | 職稱：系主任 | 高分子館 | 副教授 | 華國媛 |
|  | 姓名：蘇昭瑾 |  |  |  |
|  | 職稱：工程學院 | 一、二教大樓 | 主任 | 李有豐 |
|  | 姓名：張添晉 |  |  |  |
|  | 職稱：環境所所長 | 國百館、光華館 | 主任 | 張仁家 |
|  | 姓名：胡憲倫、任貽均 |  |  |  |
|  | 職稱：系主任 | 土木館 | 副教授 | 施邦築 |
|  | 姓名：宋裕祺 |  |  |  |
|  | 職稱：系主任 | 材資館 | 教授 | 徐永富 |
|  | 姓名：唐自標 |  |  |  |
|  | 職稱：生輔組組長 | 學生宿舍 | 教官 | 曾雅鈞 |
|  | 姓名：蕭景仁 |  |  |  |
|  | 職稱：副總務長 | 教學大樓 | 行政組員 | 劉祖邦 |
|  | 姓名：何揚 |  |  |  |
|  | 職稱：研發總中心主任 | 精勤樓及慧摟 | 辦事員 | 吳閔蕙 |
|  | 姓名：林鎮洋 |  |  |  |

附件　４　防火管理自主檢查計畫（　　　　　　　　隊）

| 檢查對象 | 負責檢查人 | 檢查內容 | 實施次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施 | 職稱： 姓名： | 依附件 ８ 自行檢查防火避難設施。 避難出口、走廊、樓梯、陽台、避難通道之檢查。 防火門、防火鐵捲門、排煙口之檢查。 防止縱火對策 1. 有無易形成能自由出入之死角之樓梯、 走廊，及物品之清除、整理之檢查。 2. 較少使用場所（儲藏室、雜物倉庫等） 之上鎖及整理狀況之檢查。 3. 防止入侵基地內、建築物內之措施當否 之檢查。 4. 窗戶、車庫、停車場內車輛之上鎖檢查 5. 旅客退房後之上鎖管理體制之檢查。 | 每月至少檢查一次。 |
| 使用火氣設施 | 職稱： 姓名： | 依附件 ５ 自行檢查使用火氣設備。 各項使用器具、燃料放置場等使用火氣場所之管理及檢查。 | 同上。 |
| 瓦斯設施 | 職稱： 姓名： | 依附件 ５ 自行檢查瓦斯設施。 瓦斯器具、瓦斯配管（含橡皮管）、開關閥、可燃性氣體有滯留顧慮之天花板及地板面空間之檢查。 | 同上。 |
| 電器設施 | 職稱： 姓名： | 依附件 ５ 自行檢查電器設施。 電氣配線、排風機、馬達、照明器具等之檢查。 | 同上。 |

註：上述之檢查對象每月各應至少檢查一次以上。

附件   ５    國立臺北科技大學消防安全自行檢查記錄表

單位名稱：                                                             年   月  日

| 項 目 | 檢查要點 | 檢查結果 | 改善方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火避難設施 | 防火設施自行檢查要點: |  |  |
|  | 1.防火區劃之壁及地板不得有破損。 2.防火區劃不得任意改變或拆除。 3.防火門、防火捲門有無被拆除。 4.防火門、防火捲門無變形或損傷情形。 5.防火門、防火捲門應能完全閉鎖。 6.防火門自動閉鎖裝置動作正常。 7.防火門、防火捲門附近不得放置可燃物品。 8.有無鎖鏈等妨害閉鎖。 9.門軌或門框等無變形或損傷。 | 符合□ 不符合□符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ |  |
|  | 避難設施自行檢查要點: | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 1.避難通道有無放置避難障礙之物。 2.避難設施之地板面是否有絆倒或滑倒之處。 3.緊急出口是否可以使用。 4.樓梯有無變形及損傷。 5.樓梯、走廊附近，有無放置可燃性物品。 6.避難通道之標示，是否明確。 7.出入口附近是否有障礙物。 | 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ |  |
|  | 滅火設備自行檢查要點(一般目視檢查) | 符合□ 不符合□ |  |
|  | 1.是否各樓層皆放置。 2.是否在步行距離20m以內。 3.懸掛高度是否離地板面1.5m以下(>1.8kg者須在lm以下) 4.周圍有無障礙物影響其使用。 5.設施有無變形或損傷，消防栓箱內有無雜物。 6.滅火器旁有無標示"滅火器"字樣。 7.蓄壓式之滅火器，其壓力是否正常(有無下降)。 | 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ |  |
|  | 內部裝修限制，防焰物品之檢查重點 | 符合□ 不符合□ |  |
|  | l.增建、改建等有無將內部裝修材料變更為可燃性材料。 2.使用之窗簾有無防焰標示。 | 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ |  |
| 電器設備 | l.電燈、電阻器等有發熱部之設備有無過熱之虞。 2.檢查電線包覆有無損傷，充電部有無露出，足以漏電、短路引起火災之虞。 3.開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。 4.有無使用多孔插座超過線額定電流量。 5.插座使用是否超過插座最大負荷Watt(Watt=插座標示安培數Ax電壓v)。 6.保險絲有無以鐵絲等物品替代。 7.塑膠電線有無以固定裝置固定使用。 | 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ |  |
| 使用火氣設施 | 1.周圍清掃避免堆積可燃物。 2.設備有無破損，附屬設備有無拆除。 3.是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 4.依據器具性質使用正確之燃料。 5.配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施。 6.吸煙場所之煙蒂應放置於不燃性容器中，並確定其熄滅。 7.下班後應即清理各項廢棄物，並察看有無未熄滅之火種。 | 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ 符合□ 不符合□ |  |
| 檢查人 簽 章 |  | 主 管 簽 章 |  |

＊	本檢查表每月至少檢查一次及記錄，並於每月五日以前惠送乙份至安環組，且本記錄自行保存三年備查。

附件　６　消防安全設備檢查實施計畫

| 消防安全設備 | 負責人 | 檢查實施日期 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 動作檢查 | 外觀檢查 | 機能檢查 | 總合檢查 |
| □滅火器 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □室內消防栓 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □自動撒水設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □火警自動警報設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □標示設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □避難器具 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □緊急照明燈 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □排煙設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □泡沫設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □採水設備 |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| □ |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

附件　７　自衛消防編組表（本部）（含行政大樓）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本部隊長 職稱： 總務長 姓名： 段葉芳 副隊長 職稱： 教務長 姓名： 余政杰 副隊長 職稱： 學務長 姓名： 任兆亮 副隊長 職稱： 總教官 姓名： 周瑛石 | 指揮班 班長： 何揚 | 鄭暖萍 董銘惠 張翠美 郭芳秀洪紫玲 林惠卿 林燕芬 | 1. 設置自衛消防隊本部。 2. 輔助隊長、副隊長。 3. 向地區隊傳達命令及情報。 4. 向消防隊提供情報，並引導至災害現場。 5. 其他指揮上必要之事項。 |
|  | 通報聯絡班 班長 李文炳 | 葉明樹 吳瑤仁 蔡勝傳 黃銑福 高孝忠 劉輝東 林華雴 李松興 |

1.	向消防隊通報，並確認已通報。

火災！在忠孝東路 三 段一號 臺北科技大學     館發生火災

報案人：                        。

火災！在忠孝東路 三 段一號 臺北科技大學     館發生火災

報案人：                        。

2.	聯絡有關人員。

緊急聯絡電話

警察局：110

電力公司：23777111

校    長：姚立德

防火管理人：段葉芳

緊急聯絡電話

警察局：110

電力公司：23777111

校    長：張天津

防火管理人：林俊彥

自衛消防隊長：張剛

緊急聯絡電話

警察局：110

電力公司：23777111

校    長：姚立德

防火管理人：段葉芳

緊急聯絡電話

警察局：110

電力公司：23777111

校    長：張天津

防火管理人：林俊彥

自衛消防隊長：張剛

| 3. 適當進行場所內廣播，應避免發生警慌。 |
| --- |
|  | 滅火班 班長 劉祖邦 | 本校工務班人員 | 1. 指揮地區隊展開滅火行動。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 與消防隊聯繫並協助之。 |
|  | 避難引導班 班長 畢富國 | 鄭華庭周旭東 朱瑞 賴澤民 鄧惠丹 楊靜宜盧冠利 曾雅鈞 徐舜斌 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長 楊詩弘 班長 | 簡紹青 連豐盛 黃德隆 林啟倉 藍瑞龍 陳順發 朱維岡 莊啟龍 李正南 許清華 汪文賢 洪邦國 馬運蔚 劉信宏鄭東貴 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 陸志成 | 秦麗玲 莊梅芬 廖淑惠 黃品惠 邱莉華 張玉美 林淑芬 羅玫菁 胡美蘭 林足美 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１　自衛消防編組表（綜合科館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 院長 姓名： 楊哲化 孫卓勳 副隊長 職稱： 主任/所長 姓名： 蘇春熺 張永宗 吳浴沂 張合 蔡孟伸 練光祐 黃育賢 | 通報聯絡班 班長： 吳卿豪 李達生 尤正吉 陳文輝 周文祥 胡國英 張德祥 | 劉美蕙 蔡菁惠 鄭金芬 曾志福 顧菊芸 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 馮熊年 楊安石 陳嘉勳 蔡舜宏 陸元平 呂振森 賴俊魁 | 許志明李宗興 周仁祥 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 張應吉 簡良翰 楊銘基 郭淑玲 魏大華 曾傳蘆 高立人 | 謝宏慶 李魁鵬 劉丁吉 李明桐 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 劉怡廷 劉文章 高木榮 林顯易 許亞東 張陽郎 范育成 | 蔡堆明 高永安 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 吳雯月 李文興 黃秀英 林志哲 洪苡伶 歐勝源 王多柏 | 林淑貞 李勤英 丁秀如 謝靜文 鍾心蕙 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-２　自衛消防編組表（共同科館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 院長 姓名： 李新霖 副隊長 職稱﹔ 主任/所長 姓名： 林丁丙 張嘉育 楊韻華 陳慧貞 | 通報聯絡班 班長： 洪碧珍 楊心怡 蔡逸萍 楊琇惠 | 徐烱騰 申豪瑋 張雅婷 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 江豐信 史鎮宇 勞維俊 陳建文 | 陳秋敏 吳宜秀 劉俊宏 林建成 林育德 余勃蒼 陳仕展 黃正中 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 劉傳銘 何季芳 洪媽益 薛樂寅 | 黃慧娟 邱庭緯 王莊敬 陳奕穎 陳昭純 魏惠珊 羅欣怡 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 郭忠義 許月卿 蔣勇南 楊景德 | 陳炳宏 陳品德 李亭皓 林政弘 李如茵 黃斌峰 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 蔡偉和 謝青芳 葉采青 劉秋蘭 | 魏明珠 張世宗 林昆賢 許秀慧 邱怡瑄 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-３　自衛消防編組表（設計館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 院長 姓名： 蔡仁惠 副隊長 職稱﹔ 主任/所長 姓名： 蘇瑛敏 王鴻祥 | 通報聯絡班 班長： 蔡淑瑩 朱莉蕎 | 守晶晶 蔡依純 鍾雨穎 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 姚德佑 范政揆 | 蔡明忠 吳明曄 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 王維周 陳殿禮 | 莊素清 李鑫燦 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 何震寰 喬凌浩 | 郭耕杖 陳俊行 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 林靜娟 彭瑞玟 | 李怡穎 林靜如 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-４　自衛消防編組表（中正館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 主任 姓名： 林惟鐘 副隊長 職稱﹔ 副教授 姓名： 郭正煜 | 通報聯絡班 班長： 安振吉 | 甯學良 林宜欣 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長 陳東韋 | 胡建麟 甯學良 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長 黃耀宗 | 李正茂 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長 蔣憶德 | 甯學良 胡建麟 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 林威玲 | 羅明雪 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-５　自衛消防編組表（圖書館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱：館長 姓名： 李文興 副隊長 職稱： 組長 姓名： 許亞東 陳貞光 鄭孟淙 | 通報聯絡班 班長： 林幸蓉 | 陳秀齡 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 徐立傑 | 徐昇濱 黃彩屏 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 蕭佳祥 | 高千智 陳淑慎 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 陳臻 | 簡傳展 吳惠萍 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 蔡文蓮 | 崔慧君 黃麗卿 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-６　自衛消防編組表（化學館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 系主任 姓名： 蔡德華 副隊長 職稱﹔ 教授 姓名： 汪昆立 | 通報聯絡班 班長： 蘇淵源 | 陳辰昌 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 葉樹開 | 陳辰昌 李傳宗 呂金堂 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 曾添文 | 賴燕昭 簡意文 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 魏正琪 | 陳辰昌李傳宗 呂金堂 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 莊祖煌 | 賴燕昭 陳鉉淑 靳適妃 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-７　自衛消防編組表（化工館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱： 系主任 姓名： 蔡德華 副隊長 職稱﹔ 教授 姓名： 陳生明 | 通報聯絡班 班長： 蘇淵源 | 黃慶蓮 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 陳慶國 | 呂金堂 陳辰昌李傳宗 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 曾添文 | 陳鉉淑 林立婷 靳適妃 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 蘇文逹 | 呂金堂 陳辰昌李傳宗 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 鄭國忠 | 張苹蘭黃慶蓮 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-８　自衛消防編組表（高分子館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱： 系主任 姓名： 蘇昭瑾 副隊長 職稱： 副教授 姓名： 華國媛 | 通報聯絡班 班長： 芮祥鵬 | 王賢達 廖義田 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 郭霽慶 | 蔡福裕 許益瑞 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 鄧道興 | 翟寶璇 趙培正 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 呂良賜 | 程耀毅 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 張淑美 | 蔡麗珠 余琬琴 王淑貞 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　8-9  自衛消防編組表（第一、二教學大樓地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 院 長 姓名： 張添晉 副隊長 職稱﹔ 主 任 姓名： 黃聲東 劉國明 | 通報聯絡班 班長： 徐寶崇 林家薇 | 朱玉花 秦麗玲 張之珊 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 安振吉 施青良 | 彭子邁 李莉 蔡怡姍 邱君瑋 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 陳楚妍 黃馨瑩 | 黃品惠 洪郁婷 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 洪子逸 董紫儀 | 彭金龍 廖淑惠 陳靜瑩 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 陸志成 郭美純 | 石紜瑄 莊梅芬 李麗明 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１０　自衛消防編組表（國百館、光華館隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱： 主任/所長 姓名： 胡憲倫 任貽均 副隊長 職稱： 主任 姓名： 張仁家 | 通報聯絡班 班長： 葉瑞全 王耀德 朱素貞 | 施怡瑄 賴俊瑋 陳玠文 陳瑩瑩 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 許晉源 何文章 蕭元盛 | 陳鵬宇 洪緯廷 林伯勳 韓昌宏 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 邱俊祥 洪魏寬 蔡惠菁 | 林志誠 張良偉 鍾淑瓊 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 徐宏德 施坤龍 蔡欣茹 | 林家緯 虞中維 楊緯宸 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 胡偉興 李穎玟 林德慧 | 戴語婕 劉芝佑 彭麗霞 楊馥維 蘇意慈 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１１　自衛消防編組表（土木館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 系主任 姓名： 宋裕祺 副隊長 職稱： 副教授 姓名： 施邦築 | 通報聯絡班 班長： 朱子偉 | 張麗蓉 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 陳世楷 | 許裕昌 葉明輝 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長 張國楨 | 王薇琳 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 |
|  |  |  | 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長 楊元森 | 王士聰 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 何嘉浚 | 林千惠 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１２　自衛消防編組表（材資館地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 系主任 姓名： 唐自標 副隊長 職稱﹔ 教授 姓名： 徐永富 | 通報聯絡班 班長： 王錫九 | 朱國芬 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 柯明賢 | 周景文 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 邱德威 | 丁瑞諴 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長 張世賢 | 盧錫全 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 蔡子萱 | 蕭淑敏 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１３　自衛消防編組表（學生宿舍地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱： 生輔組長 姓名： 蕭景仁 副隊長 職稱﹔ 教官 姓名： 曾雅鈞 | 通報聯絡班 班長： 林保漢 | 各樓長 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 劉正鈞 | 各樓長 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 胡克成 | 各樓長 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 徐晨光 | 各樓長 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 謝欣縈 | 各樓長 | 1. 設置緊急救護所於網球場。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 4. 開啟籃球場及排球場大門以利逃生。 |

附件　８-１４　自衛消防編組表（教學大樓地區隊：三、四、五、六教、）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 組長 姓名： 何揚 副隊長 職稱： 管理員 姓名： 劉祖邦 | 通報聯絡班 班長： 簡福良 | 虞東有 劉明岳 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 葉順福 | 鄭建華 潘尚儒 曹俊傑 陳德合 聞伯仁 張達榕 張勝福 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 梁月明 | 黃照明 黃長忠 蔡遵慶 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 楊朝嘉 | 林興富 陳湘儒 張勝利 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 吳銘全 | 章思剛 鄭阿榮 范月春 張童台証 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１５　自衛消防編組表(慧樓、精勤樓)

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱﹔ 主任 姓名： 林鎮洋 副隊長 職稱： 主任 姓名： 曲立全 | 通報聯絡班 班長 吳閔蕙 | 陳如婷 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長 鄭景玲 | 邱誌偉 蔡佳容 董盈伶 丁美婷 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長 張翠秀 | 陳怡君 陳惠榕 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長 呂薇瑩 | 陳思如 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 徐嫚謙 | 陳佑瑜 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１６　自衛消防編組表（生物科技大樓地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱: 主任兼所長 姓名： 蔡德華 副隊長 職稱： 助理教授 姓名： 侯劭毅 | 通報聯絡班 班長： 翁文慧 | 劉美應 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 黃志宏 | 李傳宗 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長 陳慶國 | 賴燕昭 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長 鍾仁傑 | 呂金堂 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 林忻怡 | 簡意文 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　８-１７　自衛消防編組表（科技大樓地區隊）

| 隊名 | 班別 | 人員 | 任務內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地區隊 隊長 職稱： 院長 姓名： 翁頌舜 副隊長 職稱： 主任/所長 姓名： 陳英一 王河星 胡同來 | 通報聯絡班 班長： 劉傳銘 應國卿 林淑玲 | 陳凱瀛黃國政陳秀美 張竹君 | 1. 發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2. 報知周圍場所。 3. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長： 謝東儒 黃乾怡 陳建丞 | 陳彥霖邱助興 吳斯偉 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2. 由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長： 劉建宏 劉建浩 耿慶瑞 | 王正豪林益辰 趙莊敏 | 1. 大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2. 打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 4. 操作避難器具、擔任避難誘導。 5. 確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 張厥煒 車振華 蔡榮發 | 郭忠義 盧大平 曾淑明 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長： 尤信程 陳協慶 林鳳儀 | 吳和庭 蔡佩芳 高淩菁 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件  ９－１ 夜間、假日自衛消防編組表（校區）

| 值班人員 | 班 別 | 人 員 | 任 務 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊長 職稱： 主任 姓名： 邱垂昱 副隊長 職稱： 組長 姓名： 陳育威 | 通報聯絡班 班長 張松浦 | 陳玉女 賴淑貞 | 1.發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。 2.報知周圍場所。 3.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 滅火班 班長 何揚 | 李全成 李秋霞 趙縈 林筱婕 白宜平 陳淑芬 | 1. 用地區隊內之滅火器、消防栓展開滅火作業。 2.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。 |
|  | 避難引導班 班長 蘇文達 | 吳珊珊 李期俐 張克謹 | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3.移除妨礙避難之物品。 4.操作避難器具、擔任避難誘導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯絡自衛消防隊長。 |
|  | 安全防護班 班長： 王雲玲 | 蔡淑芬 孫愛枝 郭媛秋 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
|  | 救護班 班長 王美淑 | 魏海瑞 賴美鶯 莊靜儀 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件  ９－２ 夜間、假日自衛消防編組表（宿舍）

| 值班人員 | 班 別 | 人 員 | 任 務 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊 長 姓名： 值勤教官 值勤人員 姓 名： 宿舍管理員 | 通報聯絡班 班長： 宿舍管理員 | 各樓長 |

1.發現火災時應即通報消防機關及防災中心（安全部）；或按下火警報知機。

2.報知周圍場所。

3.由其他地區發生災害時，應按照所屬地區隊長之指示擔任避難誘導。

1.向消防機關通報，並確認已通報。

重點

火災！在建國南路一段81號臺北科技大

學學生宿舍發生火災。

報案人：                        。

2.聯絡有關人員：

緊急聯絡電話

警察局：110

電力公司：23777111

校    長：姚立德

防火管理人：段葉芳

自衛消防隊長：值勤教官

3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌

緊急廣播例(重複二次以上)

這裡是，防災中心！

現在在         樓發生火災！

執勤之滅火班，請立即進行滅火行動，引導

人員請讓電梯停在一樓！

「全体住宿生請依照引導人員之指示避難逃

生。」請絕對不要搭乘電梯。

避難引導班請依照配置位置就定位！

1.向消防機關通報，並確認已通報。

重點

火災！在建國南路一段81號臺北科技大

學學生宿舍發生火災。

報案人：                        。

2.聯絡有關人員：

緊急聯絡電話

警察局：110

電力公司：23777111

校    長：姚立德

防火管理人：段葉芳

自衛消防隊長：值勤教官

3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌

緊急廣播例(重複二次以上)

這裡是，防災中心！

現在在         樓發生火災！

執勤之滅火班，請立即進行滅火行動，引導

人員請讓電梯停在一樓！

「全体住宿生請依照引導人員之指示避難逃

生。」請絕對不要搭乘電梯。

避難引導班請依照配置位置就定位！

|  | 滅火班 班長 宿舍自治會長 | 各樓長 |
| --- | --- | --- |

使用滅火器、消防栓進行滅火工作。

滅火器           消防栓

拔安全插銷      按下起動開關(自

噴嘴對準火源          動式者免按)

用力壓下握把     延伸水帶

打開消防栓開關放水

使用滅火器、消防栓進行滅火工作。

滅火器           消防栓

拔安全插銷      按下起動開關(自

噴嘴對準火源          動式者免按)

用力壓下握把     延伸水帶

打開消防栓開關放水

|  | 安全防護班 班長 自治會檢修組長 | 各樓長 | 1. 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 2. 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 3. 昇降機、電扶梯之緊急處置。 4. 排煙或排瓦斯處置。 5. 確認及警戒瓦斯洩漏時之處置。 6. 設定禁止進入區域。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 救護班 班長 自治會總務 | 各樓長 | 1. 設置緊急救護所。 2. 緊急處置受傷者並登記其姓名、地址。 3. 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |

附件　１０　自衛消防訓練計畫

| 訓練種別 | 訓練內容 | 實施日期 |
| --- | --- | --- |
| 防災教育 | ．徹底周知消防防護計畫及從業人員之任務。 ．有關火災預防上遵守事項。 ．有關發生災害之周知要領及避難誘導要領。 ．其他火災預防上必要之事項。 | 月 日 |
| 總合訓練 | 實施滅火、通報及避難訓練。 ◎實施夜間或模擬想定訓練 | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
| 部分訓練 | 實施滅火、通報及避難之個別訓練。 實施滅火器、消防栓之操作訓練。 | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
|  |  | 月 日 |
| 圖面模擬訓練 | 實施自衛消防隊各班之圖面模擬狀況訓練。 | 隨時 |

註：每半年至少舉辦一次，每次不得少於四小時。

附件　１１　　避難逃生路線圖例

如後附圖

附表　１　防火管理人員遴派（解任）提報表

| 受文者 | 台北市政府消防局(二大隊大安中隊金華、復興分隊) |
| --- | --- |
| 主旨 | 遴派（解任）本場所防火管理人，請准予備查。 |
| 提報人 | 管理權人 姚立德 （簽章） |
| 場 | 名 | 稱 | 國 立 臺 北 科 技 大 學 | 電話 | 02-27712171 |
|  | 地 | 址 | 臺北市忠孝東路三段一號 |
|  | 管理 | 姓名 | 姚立德 | 電話 | 02-27712171-1001 |
| 所 | 權人 | 地址 | 臺北市忠孝東路三段一號 | 身分證字號 | G120569614 |
|  | 選 | 姓 名 | 段葉芳 | 電話 | 02-27712171-1301 |
|  |  | 出生年月日 | 50.03.02 | 身分證字號 | S120050422 |
|  |  | 住址 | 臺北市忠孝東路三段一號 |
| 防 |  | 選派日期 | 100年02月01日 |
| 火 |  | 職稱 | 總 務 長 |
| 管 |  | 接受講習機構 | 財團法人消防教育學術研究基金會 |
| 理 | 任 | 講習年月日 | 100年4月26日 |
| 人 | 解 | 姓名 | 林鎮洋 | 電話 | 02-27712171-1301 |
|  |  | 出生年月日 | 42.04.04 | 身分證字號 | B120097074 |
|  |  | 住址 | 臺北市忠孝東路三段一號 |
|  |  | 解任年月日 | 100年02月01日 |
|  | 任 | 解任理由 | 任期屆滿 |
| 審 核 情 形 |  |  | 中國生產力中心 |

附表    ２   自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受文者 | 台北市政府消防局 二 大隊 大安 中隊 金華、復興 分隊 |
| --- | --- |
| 主旨 | 本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請准予備查。 |
| 提報人 | 管理權人 : 姚立德 （簽章） 防火管理人: 段葉芳 （簽章） |
| 場 所 | 名稱 | 國立臺北科技大學 | 電 話 | （02）27712171-1382 |
|  | 地址 | 臺北市忠孝東路三段一號 |
| 訓 練 | 日期 |  |
|  | 內容 | □滅火訓練□通報訓練□避難誘導訓練□綜合訓練 |
|  | 種別 | □白天人員之訓練□夜間人員之訓練□全體人員之訓練 |
|  | 參加人數 |  | 前次訓練日期 |  |
|  | 派員指導 | □要□不要 | 消防車支援 | □要 輛□不要 |
|  | 其他 |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |

附表　３　消防防護計畫製作（變更）提報表

| 受文者 | 台北市政府消防局 二 大隊 大安 中隊 金華、復興 分隊 |
| --- | --- |
| 主旨 | 茲提報（變更）消防防護計畫乙種，請准予備查。 |
| 提報人 | 管理權人： 姚立德（簽章） 地址：臺北市忠孝東路三段一號 電話：02- 27712171-1001 |
| 製作人 | 防火管理人：段葉芳（簽章） 地址：臺北市忠孝東路三段一號 電話：02- 27712171-1301 |
| 場 所 | 名稱 | 國 立 臺 北 科 技 大 學 | 電話 | 02- 27712171 |
|  | 地址 | 臺北市忠孝東路三段一號 |
| 審 核 情 形 |  |

附表　４　消防安全設備檢查記錄表

| 場所 名稱 |  | 地 址 |  | 電 話 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查 |  | 負 | 姓名 |  | 出生日期 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| 時間 |  | 責 人 | 戶藉地址 |  |
| 建築物使用執照： | 建築物總樓層 | 地上 層 ／ 地下 層 | 公司商 | 統一編號： |
| 營業事業登記證： | 檢查樓層面積 | ㎡ | 號名稱 |  |
| 檢查 單位 |  | 地 址 |  | 電 話 |  | 檢查人 員姓名 |  |
|  | □滅火器 □自動撒水設備□海龍自動滅火設備□火警自動警報設備□出口標示燈 □自動滅火器□水霧減火設備□二氧化碳滅火設備□緊急廣播設備 □避難方向指示燈（標） □室內消防栓□泡沬滅火設備□乾粉自動滅火設備□緊急照明設備 □避難器具燈 □採水設施 □緊急電源 □緊急電源插座□室內排煙設備 □特別安全梯、緊急昇降機間排煙設備 □其他 |
| 項別 | 項 目 | 檢查不符內容 | 項別 | 項 目 | 檢查不符內容 |
| 滅 | □符 合 |  | 火 | □符 合 |  |
|  | Ａ□藥劑過期 |  | 警 | Ａ□受信機故障或損壞 |  |
| 火 | Ｂ□配件損壞 |  | 自 | Ｂ□探測器拆除或損壞 |  |
|  | Ｃ□數量不足 |  | 動 | Ｃ□探測器被油漆或脫落 |  |
| 器 | Ｄ□壓力不足 |  | 警 | Ｄ□手動報警機故障 |  |
|  | Ｅ□其 他 |  | 報 | Ｅ□報警標示燈故障 |  |
|  | □符 合 |  | 設 | Ｆ□火警警鈴故障 |  |
|  | Ａ□泵浦組件故障 |  | 備 | Ｇ□其 他 |  |
| 室 | Ｂ□箱內裝備不足或損壞 |  | 緊 | □符 合 |  |
| 內 | Ｃ□消防栓箱被遮蓋 |  | 急 | Ａ□故障或拆除 |  |
| 消 | Ｄ□水壓不足 |  | 廣 | Ｂ□無法緊急廣播 |  |
| 防 | Ｅ□送水口損壞 |  | 播 | Ｃ□音量不足 |  |
| 栓 | Ｆ□未設送水口標示字樣 |  | 設 | Ｄ□未設鋼質導線管 |  |
|  | Ｇ□底器故障 |  | 備 | Ｅ□其 他 |  |
|  | Ｈ□其他 |  | 緊 | □符 合 |  |
|  | □符合 |  | 急 | Ａ□故 障 |  |
| 自 | Ａ□泵浦組件故障 |  | 照 | Ｂ□拆 除 |  |
| 動 | Ｂ□撒水頭損壞或拆除 |  | 明 | Ｃ□擅設分路開關 |  |
| 撒 | Ｃ□撒水淨空間不足 |  | 設 | Ｄ□其 他 |  |
| 水 | Ｄ□查驗管拆除 |  | 備 |  |  |
| 設 | Ｅ□送水口損壞 |  | 出 | □符 合 |  |
| 備 | Ｆ□未設送水口標示字樣 |  | 口 | Ａ□故 障 |  |
|  | Ｇ□自動警報逆止閥損壞 |  | 標 | Ｂ□拆 除 |  |
|  | Ｈ□其他 |  | 示 | Ｃ□未設於安全門上方 |  |
| 自 | 符合 |  | 燈 | Ｄ□其 他 |  |
| 動 | Ａ□泵浦組件故障 |  |  |  |  |
| 泡 | Ｂ□壓力錶損壞 |  | 避示 | □符 合 |  |
| 沬 | Ｃ□泡沬頭損壞或拆除 |  | 難燈 | Ａ□故 障 |  |
| 滅 | Ｄ□自動警報逆止閥損壞 |  | 方︵ | Ｂ□拆 除 |  |
| 火 | Ｅ□感知撒水頭損壞或拆除 |  | 向標 | Ｃ□脫 落 |  |
| 設 | Ｆ□泡沬頭放水障礙 |  | 指︶ | Ｄ□其 他 |  |
| 備 | Ｇ□其他 |  |  |  |  |

|  | □符合 |  | 避 名 | □符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 | Ａ□泵浦組件故障 |  | 難 稱 | Ａ□故障或拆除 |  |
| 動 | Ｂ□自動警報逆止閥損壞 |  | 器 ： | Ｂ□開口封閉 |  |
| 水 | Ｃ□水霧頭損壞或拆除 |  | 具 | Ｃ□遮蔽形成使用障礙 |  |
| 霧 | Ｄ□水霧頭放水障礙 |  |  | Ｄ□標示脫落或拆除 |  |
| 滅 | Ｅ□感知撒水頭損壞或拆除 |  |  | Ｅ□其他 |  |
| 火 | Ｆ□送水口損壞 |  | 緊 | □符合 |  |
| 設 | Ｇ□未設送水口標示字樣 |  | 急 | Ａ□未設自動切換裝置 |  |
| 備 | Ｈ□其他 |  | 電 | Ｂ□自動切換裝置故障 |  |
| 自 海 | □符合 |  | 源 | Ｃ□其他 |  |
| 動 龍 | Ａ□啟動裝置故障 |  | 緊 | □符合 |  |
| 二 滅 | Ｂ□控制燈故障 |  | 急 | Ａ□標示脫落 |  |
| 氧 火 | Ｃ□自動警報裝罝故障 |  | 電 | Ｂ□相序不符 |  |
| 化 設 | Ｄ□噴頭拆除或損壞 |  | 源 | Ｃ□未接緊急電源 |  |
| 碳 備 | Ｅ□其他 |  | 插 | Ｄ□其他 |  |
| 特 昇 | □符合 |  | 座 |  |  |
| 別 降 | Ａ□排煙<進風>機故障 |  |  | □符合 |  |
| 安 機 | Ｂ□排煙<進風>口故障拆除或 |  | 室 | Ａ□排煙機故障 |  |
| 全 間 | 遮蔽 |  | 內 | Ｂ□排煙口故障拆除或遮蔽 |  |
| 梯 排 | Ｃ□連動用探測器損壞或拆除 |  | 排 | Ｃ□連動用探測器損壞或 |  |
| 及 煙 | Ｄ□排煙受信機故障 |  | 煙 | 拆除 |  |
| 緊 設 | Ｅ□排煙進風量不足 |  | 設 | Ｄ□排煙受信機故障 |  |
| 急 備 | Ｆ□其他 |  | 備 | Ｅ□排煙進風量不足 |  |
|  | □符合 |  |  | Ｆ□其他 |  |
| 採 | Ａ□採水口損壞或未標示 |  |  |  |  |
| 水 | Ｂ□採水泵組件故障 |  | 陪 檢 |  |  |
| 設 | Ｃ□採水泵水壓不足 |  | 人 員 |  |  |
| 施 | Ｄ□採水泵啟動裝置故障 |  | 簽 章 |  |  |
|  | Ｅ□其他 |  |  |  |  |