國立臺北科技大學102年ISO-14001環境管理審查會議紀錄

壹、日    期：民國102年11月5日（星期二）上午10：30至11:30

貳、主    席：段葉芳總務長兼安環中心主任（環境管理代表）

出席單位：總務處事務組、總務處營繕組、總務處經管組、總務處出納組、總務處文書組、化工系、生技所、分子系、材資系、水環中心、安環中心

參、主席致詞

肆、ISO 14001環境管理系統工作報告：

本校於102年4月獲ISO 14001環境管理系統認證後，預計於103年2月辦理內部稽核，3月需再由英國標準協會(BSI)台灣分公司進行一次外部稽核，本年度工作項目如下：

一、重大環境考量面鑑別：

102年9月請各單位填報「環境考量面評估表」，範圍涵蓋一般辦公室、實驗室，包括，總務處、安環中心、化工系、生技所、分子系、材資系、水環中心等行政教學單位，感謝各位同仁配合。

二、法令規章符合度評估：

安環中心查核環保署等相關網站查核與本校有關之法令規章，包括：空氣污染防制法規、空內空氣品質管理法規、水污染防制法規、飲用水管理法規、噪音污染管制法規、廢棄物清理法規、毒化物管理法規…等，於本校ISO 14001環境管理系統推動範圍內均符合法規狀況。

三、本校環境政策、環境手冊及作業程序書均未變動，公布於安環中心網頁，請各系所人員逕行上網查詢。

四、年度目標、標的與管理方案：

(一)依「目標標的與管理方案作業程序」，安環中心應於每年十月底前，訂定下年度本校推行環境目標、標的，呈環境管理代表審核後，公告請各系所擬訂環境標的與管理方案。各系所應於每年十一月底前訂定環境標的與管理方案，並填寫於「目標、標的與管理方案一覽表」後由安環中心匯整，呈環境管理代表審核後實施。各系所應依據核定之「目標、標的及方案一覽表」，填寫「目標、標的與管理方案實施表」，執行完成後，填寫「目標、標的與管理方案成果報告書」。

(二)本校102年目標為：加強實驗室垃圾分類，標的為：一般廢棄物混入實驗室有害廢棄物棄置比率由80%降至20%，管理方案為：不定時抽查各實驗室垃圾桶、資源回收筒及事業廢棄物桶。各系所已於5月30日改善時程到期後提送成果報告書，均達成目標。

(三)經彙整各系所102年9月所送之環境評估表，目前風險較高者為實驗室廢氣問題，故擬定103年目標為：改善實驗室空氣品質，標的為：實驗室排氣櫃風速合格率達90％以上（以排氣櫃門下拉至距底部30公分時，量測操作口風速達0.5m/s以上），及每季抽檢學生是否於排氣櫃中操作實驗，合格率達80％以上。

(四)請化工系、生技所、分子系、材資系及水環中心於102年11月20日下班前，填妥「目標、標的與管理方案實施表」送回安環中心彙整。

(五)鑑於目前部分實驗室藥品無妥善存放於抽氣藥櫃，嚴重造成實驗室空氣品質不良，請系所轉達實驗室負責教師務必增購藥櫃，妥善存放藥品，或系所可擬定中長期目標，未來設置共同藥櫃供教師存放。

五、內部稽核與外部稽核：

(一)102年3月28日、29日本校內部稽核發現實驗室主要問題為：廢液桶未貼分類標示，或底下未放置盛盤、物質安全資料表未更新……等，103年進行內部及外部稽核時，請各系所注意加強。

(二)102年4月16日外部稽核結果有4項建議事項，無缺失事項需改善。預計103年3月再委請BSI公司進行外部稽核，屆時請各系所配合辦理。

六、溝通管理：

102年4月15日工設系被鄰近居民檢舉噪音超標，主因為老舊馬達噪音，工設系已無使用老舊馬達，總務處亦協助招標汰舊換新。爾後請各系所注意宣導，鄰近住戶之實驗室，於晚上十點後避免做實驗，以利敦親睦鄰。

七、環境情勢變化檢討：

本校圖書館即將被公告為室內空氣品質第一批列管場所，台北市環保局委託中興工程顧問公司先至圖書館進行輔導檢測，檢測結果二氧化碳超過標準值(1000ppm)，需儘速進行改善。

八、結論：

請相關單位配合辦理。

伍、提案討論：本次會議無提案討論事項。

陸、臨時動議：

段總務長：未來可評估如何發揮安環中心監測組功能，設立檢測實驗室並取得TAF認證，承接相關檢測工作。

柒、散 會