103年國立臺北科技大學實驗室廢液暫存室排氣設備自動檢查表

單位：安環中心                                                           檢查人員:

| 日期/ 檢查項目 | 加藥桶中和藥水是否還有 | 加藥機功能是否運作正常 | pH控制器是否顯示正常(7~10) | 循環幫浦是否正常 | 過濾箱壓差計指摽是否正常範圍 | 氣體偵測器顯示是否正常(一年校正) | 活性碳 更換日期 (一年更換) | 主管簽章 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

備註：正常打○ 不正常打×                                                                                  1380-02-23-01A