生物安全操作櫃維修保養記錄表

系所：     		    房間編號：   		       設備編號：    		      管理人員：

| 日期 | 維修保養狀況（請載明或勾選） | 執行廠商、 人員簽名 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.更換HEPA（片數） | 2.更換前置濾網 | 3.更換UV燈管 | 4.更換照明燈管 | 5.其他維修說明 | 6.年度功能檢測 |  |  |

備註：1.HEPA使用壽命約3500小時需更換，使用期間不得超過兩年。更換時應要求廠商用酒精將氣體通路擦拭乾淨，廠商需出具HEPA品質合格出廠證明。2.前置濾網使用壽命約350小時需更換，更換前需將氣體通路以酒精擦拭乾淨。3.UV燈管使用壽命約2000小時，或依製造廠商建議。4.每年度需檢測生物安全操作櫃功能乙次。5.本表應保存3年以上。