國立臺北科技大學實驗室每日安全衛生自動檢查紀錄表

系所/單位：             地點：      大樓     館     室  年月：     年     月

- 檢查參考項目：

| 藥品 藥品使用完畢後緊閉並放回原位整齊存放。 藥品貼有條碼、內容圖示符合法規。 藥品櫃內藥品無洩漏情形。 危害性化學物質儲放特定區內並加以標示。 安全箱 實驗室門口安全箱標示危害特性。 安全箱內M.S.D.S及化學品清單定期更新。 高壓氣體鋼瓶 關閉未使用氣體鋼瓶、暫不使用之鋼瓶加帽蓋。 鋼瓶固定牢固。 清除鋼瓶儲存間之易燃物。 鋼瓶貼有容器標示。 抽氣櫃(含化學排氣櫃、生安櫃、抽器罩…等) 抽氣櫃正常運作。 儀器及附屬設備 儀器使用完畢有依程序關閉。 電線絕緣包覆完好。 | 廢棄物處理 廢溶劑貯存之內容物標示清楚且分纇存放。 固體廢棄物分類除放並標示清楚。 生物性廢棄物經過滅菌後申報清運。 安衛防護 實驗室防護具足夠（手套、防毒口罩、安全眼鏡、實驗衣）。 防毒口罩密封置於櫃子內。 室內環境 照明、緊急照明良好。 室內保持整潔，無積水，通道暢通。 物品、器材擺放整齊。 室內空調正常運轉。 危害警示標示清楚。 實驗室水、電、氣體、門窗 檢查實驗室水、電、氣體運作正常，下班前關閉實驗室不用之水、電、氣體。 下班前關閉實驗室門窗。 其他（依實驗室特性增列） |
| --- | --- |

貳、檢查人員確認簽名（如有異常，應載記於本表下方危害說明中）

| 日 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 簽 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 簽 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 簽 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 簽 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 實驗室負責人/指導教授簽名（每月）： |
| --- |
| 系所/學校主管簽名（不定期巡檢）： |
| 檢查發現危害、分析危害因素、評估危害風險及採取改善措施說明： | 檢討改善措施之合宜性說明： 核決主管： (合宜 (不合宜 |
| 說明：1.本表可依各實驗室特性不同而修正；紀錄表依法保存2年。 2. 檢查異常時應分析危害因素、評估風險，依檢查及風險評估結果採取改善措施並檢討改善措施之合宜性，由主管核決之。 |

# Text boxes

附件七