滅菌鍋(大型列管壓力容器設備)每月檢查暨每日作業檢點紀錄參考表
附件八
設備編號 設備編號號：		檢查編號： 型式：
檢查部門門：				檢查日期╴╴年(日期填於下欄中)
檢查部份		檢 查 內 容 及 方 法
一 / 、 / 本 / 體	設備本體	1.本體、夾套有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕
		2.保溫材料或包覆材有無嚴重剝離、脫落或破損
		3.表面有無油漆脫落及生鏽
		4.與管線（管台）連接處有無裂痕及洩漏
	接地情況	1.接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕、螺栓有無鬆脫
二、 / 蓋板螺栓	端蓋板、 / 凸緣	蓋板及固定組件（如：楔合齒、環或放射桿）有無損傷變形、腐蝕、汙垢、洩漏或鬆脫
	螺栓	墊圈、螺栓有無鬆動、脫落、明顯損傷或磨耗缺損
三 / 、 / 管 件 / 、 / 閥	管件、凸 / 緣	1.管件有無顯著損傷變形腐蝕
		2.凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或汙垢，墊圈、螺栓螺帽有無缺損、鬆脫
	閥 / 及 / 旋 / 塞	1.閥箱、體、座等有無顯著損傷、變形、洩漏、阻塞及腐蝕
		2.閥桿位置應正確，且閥有無彎曲
		3.接合凸緣墊圈有無洩漏
		4.作動有無正常
四 / 、 / 附 / 屬 / 裝 / 置	壓力表	指示刻度是否正確，刻度板是否清晰、有標示，錶體無損傷、變形、腐蝕
	溫度計	指示刻度是否正確、清晰、有標示、無顯著損傷、變形、腐蝕
	安全 / 閥	閥體有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏
	自動控制	信號是否正常∕設定值是否適當/加熱蒸汽供應是否正常
	蒸汽怯水器	作動排放是否正常
五、 / 平台支架	支撐結構	支柱有無顯著損傷、變形、腐蝕、螺栓、螺帽有無鬆脫
	基礎平台	有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂
檢查人員簽名
主管簽署
評估結果改善措施：			檢討改善措施之合宜性： / 核決主管： 合宜 不合宜
說明：1.檢查結果：良好打”  ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打”/ ” 。 / 2.本表可依各設備不同而修正；檢查人員應由訓練合格人員擔任；每月檢查，紀錄表依法保存三年。 / 3.檢查異常時應分析危害因素、評估風險，依結果採取改善措施、並檢討改善措施之合宜性，由主管核決之。 / 4.操作人員每日使用前，應依設備現況實施作業檢點，如有任何危害現象應填載於本表內，呈主管核閱。 / 5.屬大型列管壓力容器設備為：容器之內容積(立方公尺)乘以最大使用壓力(大氣壓力)大於0.2。

小型滅菌鍋 每月檢查暨每日作業檢點紀錄參考表
設備編號	檢查編號： 型式：
檢查部門			檢查日期╴╴年(日期填於下欄中)
檢查部份	檢 查 內 容 及 方 法
一 / 、 / 本 / 體	1.本體有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕
	2.包覆材料有無嚴重剝離、脫落或破損
	3.表面有無油漆脫落及生鏽
	4.電源線、接地線有無破壞、遭腐蝕、 / 螺栓有無鬆脫
二、 / 蓋板 / 、 / 螺栓	1.上蓋板及固定組件有無損傷變形、腐蝕 / 、汙垢或鬆脫
	2.墊圈、螺栓有無鬆動、脫落、明顯損傷 / 或磨耗缺損或減少
三 / 、 / 安 / 全 / 裝 / 置	1.壓力表之指示刻度是否正確、清晰、有標示， / 錶體無損傷、變形、腐蝕
	2.溫度計指示刻度是否正確、清晰、有標示、 / 無顯著損傷、變形、腐蝕
	3.安全閥有無顯著損傷、腐蝕、破裂、洩漏
四 / 、 / 操 / 作 / 性	1.內鍋之水排放作動是否正常(每週排水乙次) 、 / 螺絲是否鎖緊
	2. 內鍋之水量是否充足、乾淨(使用自來水或 / 過濾水，不可用純水)
	3.凝氣接水瓶之水量是否適當(在高、低水位間)
	4.滅菌溫度設定、及時間設定，是否正確
	5.鍋蓋(門)關上是否正常、緊密、無洩漏
	6. 作動有無正常
	7.地面是否有水或不潔或雜物
檢查人員簽名
主管簽署
評估結果改善措施：		檢討改善措施之合宜性： / 核決主管： 合宜 不合宜
說明：1.檢查結果：良好打”  ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打”/ ” 。 / 2.本表可依各設備不同而修正；檢查人員應由訓練合格人員擔任；每月檢查，紀錄表依法保存三年。 / 3.檢查異常時、應分析危害因素、評估風險，依結果採取改善措施、並檢討改善措施之合宜性，呈主管核決。 / 4.操作人員每日使用前，應依設備現況實施作業檢點，如有任何危害現象應填載於本表內，呈主管核閱。