乾燥設備(烘箱) 定期檢查紀錄表
設置場所：				放置地點：			檢查日期： 年 月 日
	項次	檢查項目	檢 查 基 準		檢查 / 方法			檢查結果		備註
								正常	異常
	一	本 體	1.設備外部完整，整潔無變形，無缺損，無脫漆		目視
			2.加熱系統無洩漏，壓力表指示正確		檢點
			3.設備內部無損傷，保溫材無脫落，及積存殘渣		檢點
			4.外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。		檢點
	二	排氣裝置 / (排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備)	1.吸排氣機功能正常，氣體無外洩		操作
			2.馬達運轉正常，無震動，無異聲		試轉
			3.傳動皮帶功能正常完整，無打滑		檢點
			4.傳動裝置防護罩完整無缺		檢點
			5.排氣罩完整無缺		檢點
	三	換氣設備	1.使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。		檢點
	四	開口部	1.窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。		目視
	五	溫度 / 裝置	1.內部溫度測定裝置是否正常。		檢點
			2.內部溫度調整裝置是否正常。		檢點
	六	內部 / 裝置	1.設置於內部之電氣機械器具是否正常。		檢點
			2.設置於內部之配線是否正常。		檢點
	七	電器裝置	1.配線支線路整齊無缺		檢點
			2.接地線正常，無鬆動，無脫落		檢點
			3.開關箱門完整無缺損		檢點
			4.各操作盤指示燈、儀表正常		目視
	八	加熱系統	1.溫度計（表）指示正常		目視
	九	傳動裝置	1.傳動桿防護罩，跨橋等防護無缺損		檢點
			2.皮帶輪、鏈條防護罩完整無缺損或鬆動		檢點
	十	其 他	1.設置位置適當，周圍無有易燃物及過熱之虞		檢點
			2.置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具		檢點

檢查人員：				場所責負人：		單位主管：
備註： / 1.依「職業安全衛生管理辦法」第27條規定辦理。 / 2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。 / 3.表格保存三年。