國立臺北科技大學實驗(習)場所化學品暴露評估表
(未實施勞工作業環境監測者)
危害性化學品 / 作業場所	化學品名稱 / (或粉塵種類)	作業類型	暴露時間(小時/週)	使用量 / (扣除廢棄量) / (kg/週)	操作環境	作業期間 / 通風量(m3) / =通風率*時間	定量推估結果				分級管理措施 / (註2)
							暴露濃度 / A (ppm) / (註1)	容許濃度B (ppm)	A/B比例	等級判定 / (註2)
(環境所) / 環境創新及氣膠科技實驗室	三氯甲烷(氯仿)	實驗			局部排氣			10		第 級	第 級管理
	丙酮	實驗			局部排氣			200		第 級	第 級管理
	異丙醇	實驗			局部排氣			400		第 級	第 級管理

註：
1.推估暴露濃度A (ppm) = [使用量(kg) * 106(mg/kg) / 通風量(m3)] * [24.45(L/ mole) * 0.001(m3/L) / 分子量(g/mole) * 103(mg/g)] * 106 (ppm)
2.對於暴露評估結果，應依下列風險等級，分別採取控制或管理措施：
(1)第一級管理：暴露濃度低於容許暴露標準1/2者，除應持續維持原有之控制或管理措施外，製程或作業內容變更時，並採行適當之變更管理措施。
(2)第二級管理：暴露濃度低於容許暴露標準但高於或等於其1/2者，應就製程設備、作業程序或作業方法實施檢點，採取必要之改善措施。
(3)第三級管理：暴露濃度高於或等於容許暴露標準者，應即採取有效控制措施，並於完成改善後重新評估，確保暴露濃度低於容許暴露標準。
評估人員：
評估日期： 年 月 日
複核人員：

安環中心審核：